OŚ. 7625/8/07	   	                                                                 Mikołajki, dn. 10. 10. 2007 r.

# DECYZJA  4/07

## o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46a ust. 7 pkt 4 i art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)  po rozpatrzeniu wniosku Pani Jarosławy Michnicz-Makowskiej Biuro Inżynierii Sanitarnej, 11-500 Giżycko, ul. Koszarowa 27 działającej w imieniu i na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg Mrągowo, ul. Harcerska 1 z dnia 02 lipca 2007r. / uzupełnionego 24 lipca br./ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Górkło po uzgodnieniu środowiskowych uwarunkowań przez :

- Starostę Mrągowskiego postanowieniem nr ROŚ-7633-31/07 z dnia 17.09.2007 roku

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie postanowieniem nr ZNS-4316-59/46/2007 z dnia 20.09.2007 roku

Burmistrz Miasta Mikołajki ustala

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy  drogi powiatowej w miejscowości Górkło.

Na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach teren planowanej inwestycji nie jest objęty aktualnymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Górkło, Gmina Mikołajki, obejmie działki oznaczone  nr ewidencyjnymi 184, 40/8, 207, 222, 34/2, 34/1, 126 .

Kanalizacja deszczowa wykonana będzie z rur PCV Ø 300 mm, połączonych szczelnie wg normy BN-72/8932-01, na długości ok. 527 m. modernizowanej drogi powiatowej klasy L wiodącej przez obszar zabudowy wiejskiej. Inwestycja wymagać będzie budowy studzienek betonowych z osadnikami  i studzienek rewizyjnych. Na dzień dzisiejszy nawierzchnia drogi w części jest utwardzona, w części gruntowa, brak jest wydzielonych chodników. Małe obciążenie drogi pojazdami mechanicznymi nie spowoduje spływu substancji ropopochodnych w ilościach przekraczających dopuszczalne, stąd też nie wymaga się podczyszczania ścieków. W przypadku stwierdzenia, iż ścieki przekroczą zawartości zawiesin 100mg/dm3  i nie spełnią wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku (Dz.U. Nr 168, poz. 1763 ze zm./  należy zastosować separatory.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze  szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości   przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia  uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. w celu zminimalizowania  przejściowych uciążliwości wynikających ze zwiększonego zapylenia spowodowanego unoszeniem przez wiatr mineralnych cząstek materiałów budowlanych w czasie ich transportu na plac budowy, przewozu podsypki, jak i transportu nadmiaru ziemi winny być one utrzymywane w stanie wilgotności.

2.powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzenia prac , odpady /np. kawałki rur/ powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.). Niedopuszczalne jest pozostawienie w wykopach jakichkolwiek odpadów.

3.prace budowlane należy prowadzić w porze dziennej dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie,  pochodzącego z pracy maszyn budowlanych /koparki, środki transportowe itp./.

4.w czasie robót montażowych należy chronić zieleń. Prace w pobliżu drzew należy wykonywać ręcznie. W przypadku odkrycia korzeni o średnicy ponad 5 cm należy zostawić bez wycinania wsuwając rury pomiędzy nie. Wszelkie zranienia korzeni należy zabezpieczyć przed infekcją odpowiednimi preparatami.

5.zapewnić oszczędne korzystanie z terenu. Materiał przeznaczony do budowy / rury, kręgi, kształtki/ należy składować wzdłuż trasy odwodnienia.

6.urobek z wykopów pod rury, studzienki i podsypki należy składować na odkład /przy wykopie/ i wykorzystać do zasypania. Nadmiar ziemi zagospodarować w sposób wskazany przez inwestora. Obsypkę przewodu po obu stronach rury oraz zasypkę w strefie tzw. niebezpiecznej /do wysokości 0,3 m powyżej wierzchu rury/ należy prowadzić starannie warstwami o grubości 0,2 do 0,25 m z dokładnym zagęszczeniem przy użyciu piasku z gruntu rodzimego  / z odkładu pod warunkiem, że będzie pozbawiony brył, kamieni, gruzu i korzeni / lub z dowiezionego. Poszczególne warstwy zasypki o grubości do 30 cm wymagają ubicia i zagęszczenia. W przypadku stwierdzenia, iż na trasie tego obiektu liniowego występują miejscowo grunty nienośne /np. torf/ należy wymienić je na piasek lub pospółkę. Zdjęty humus należy zmagazynować i ponownie wykorzystać /rozplantować/ po zasypaniu wykopów.

W przypadku napotkania, w trakcie budowy wody gruntowej należy przystąpić do odwodnienia wykopów za pomocą igłofiltrów.

7.sprzęt budowlany wykorzystywany w trakcie realizacji przedsięwzięcia winien posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu. Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urządzeń mogących spowodować wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy wód powierzchniowych.

8.na etapie budowy należy zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy załogi zajmującej się wykonaniem robót budowlanych,

9.teren po zapleczu budowy i parku maszynowym przywrócić do stanu pierwotnego podobnie jak inne tereny niekorzystnie zmienione w związku z realizacją przedsięwzięcia.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

Projekt budowlany winien uwzględniać wymogi ochrony środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art.76 tej ustawy nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska, w szczególności dotyczy to wykonania wymaganych przepisami środków technicznych chroniących środowisko i zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych. Dlatego ustala się co następuje :

- zachować istniejącą zieleń, a w przypadku kolizji i związanej z tym  konieczności usunięcia drzew i krzewów uzyskać stosowne zezwolenie właściwego organu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.  2004, Nr 92, poz. 880 ze zm.)

- istniejące uzbrojenie na czas wykonywania robót zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi poszczególnych dysponentów sieci, uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz uzgodnieniami właścicieli sąsiadujących posesji,

- zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej jednostki aprobującej stwierdzającej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania,

- w przypadku wystąpienia sieci drenarskiej zachować szczególną uwagę podczas prac ziemnych, a w przypadku uszkodzenia sieci odbudować ją i doprowadzić do drożności,

- roboty należy prowadzić zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ochrony ekosystemów Obszarów Chronionego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, określonych w rozporządzeniu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych,  w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających  zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Przedsięwzięcie nie jest związane ze stwarzaniem zagrożenia poważną awarią przemysłową.

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Planowane zamierzenie inwestycyjne z racji usytuowania i rodzaju nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

VI. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania..

VII. Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 2 lipca 2007 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach wpłynął wniosek /uzupełniony 24 lipca 2007 roku/, zawierający informacje o przedsięwzięciu w zakresie określonym art. 49 ust. 3 ustawy POŚ  złożony przez Panią Jarosławę Michnicz-Makowską, Biuro Inżynierii Sanitarnej Giżycko, ul. Koszarowa 27, działającą w imieniu i na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy  drogi powiatowej, w miejscowości Górkło.

Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym:

- podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń UMiG i we wsi Górkło oraz w BIP   ,

- zgodnie z art.61 Kpa, strony postępowania zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania.

W sprawie planowanego przedsięwzięcia nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (mogących wymagać raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) – wymienione jest w § 3 ust.1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o wydanie opinii, co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starosty Powiatu Mrągowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie.

Na tej podstawie uzyskano opinie tych organów  i tak:

- Starosta Powiatu Mrągowskiego – postanowienie z dnia 16.08.2007r. znak: ROŚ-7633-31/07 stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – pismo z dnia 01.08.2007r. znak: ZNS.4316-46/2007, stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.

Na podstawie art. 51 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kierując się kryteriami o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące, organ prowadzący postępowanie dnia 27 sierpnia 2007r. wydał postanowienie, w którym odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak: OŚ. 7625/8/07.

Do organu prowadzącego postępowanie administracyjne nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi, oświadczenia, żądania stron.

Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia uzgodnione zostały ze Starostą Mrągowskim postanowienie nr ROŚ-7633-31-1/07 z dnia 17.09.2007 r. oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mrągowie postanowienie nr ZNS-4316-59/46/2007 dnia 20.09 .2007 r. Organy uzgadniające wydały postanowienia , w których zaopiniowały zakres decyzji nie wnosząc zastrzeżeń do przedstawionego projektu.

Analizując zebrane dokumenty w sprawie ustalono, że w zasadzie zarówno w fazie realizacji przedsięwzięcia jak i eksploatacji obiekt nie wpłynie istotnie na ogólny stan środowiska.  Przedsięwzięcie leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, / w jego sąsiedztwie nie występują siedliska gatunków chronionych/. Trasa inwestycji biegnie przez teren zurbanizowany. Teren po zakończeniu prac zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego i tym samym nie będzie ujemnie wpływał na krajobraz, świat roślinny i zwierzęcy.

Zakres i skala przedsięwzięcia oraz dane zawarte we wniosku wskazują, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma obowiązku ustalenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu środowiska -  wód gruntowych i powierzchniowych.

W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mikołajki, w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W myśl art.46 ust.4b POŚ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art.46 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art.46 ust.4c POŚ termin, o którym mowa wyżej może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W myśl art. 56 ust.9 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art.46 ust.4 pkt 2-9 ustawy POŚ.

Załączniki:

- Charakterystyka całego przedsięwzięcia

- Mapa ewidencyjna.

Otrzymują;

- Gmina Mikołajki.

- Pani Jarosława Michnicz-Makowska Biuro Inżynierii Sanitarnej, 11-500 Giżycko, ul. Koszarowa 27

- strony postępowania wg wykazu dołączonego do egzemplarza archiwalnego

Do wiadomości:

- Starosta Powiatu Mrągowskiego

- PPIS w Mrągowie

Zwolnione z opłaty skarbowej: art.7 ust.3 ustawy z dnia

16.11.2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U.Nr 225, poz.1635/

Sprawę prowadzi; Barbara Kuźmicka - Rogala