SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Mikołajki, pow. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA PRZEBUDOWĘ UKŁADU TŁOCZNEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P-15 ORAZ UTWARDZENIE DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZEPOMPOWNI PRZY UL. KAJKI W MIKOŁAJKACH

Zamawiający:

## Gmina Mikołajki

# Urząd Miasta i Gminy Mikołajki,

# ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

http://www.bip.mikolajki.pl

e- mail: mikolajki@mikolajki.pl

tel. (0-87) 4219050

faks: (0-87) 4219099

Burmistrz Miasta  Mikołajki

ZATWIERDZAM

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004r. nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami)

Mikołajki, marzec  2007 r.

ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

strona

Rozdział A - Instrukcja dla wykonawców			      2

Rozdział B - Warunki umowne i załączniki			      11

Rozdział C - Przedmiary robót

Rozdział D - Specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robót

Rozdział E - Opisy techniczne i podstawowe rysunki

Rozdział A - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. IFORMACJE OGÓLNE.

1. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) i ma na celu ustalenie wykonawcy, który kompleksowo i w terminie zrealizuje przedmiotowe zamówienie

2. Jedynym kryterium oceny oferty będzie cena. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę i spełni jednocześnie warunki określone w niniejszej specyfikacji i ustawie Prawo zamówień publicznych.

3. Zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się zastosowanie równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

4. Wymagany termin wykonania zamówienia do 30 czerwca 2007.

II. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest Gmina Mikołajki, ul.Kolejowa 7, 11- 730 Mikołajki,

tel. (087) 421-90-50, fax. (087) 421 90 99

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy	 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) - wartość szacunkowa zamówienia poniżej 60 000 euro.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania o nazwie:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA PRZEBUDOWĘ UKŁADU TŁOCZNEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P-15 ORAZ UTWARDZENIE DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZEPOMPOWNI PRZY UL. KAJKI W MIKOŁAJKACH

Zakres prac do wykonania obejmuje:

- Budowa kanału sieci kanalizacji sanitarnej gwarancyjnej- 14,0 mb.

- Budowa przewodu tłocznego ścieków sanitarnych- 171,0 mb.

- Przebudowa przepompowni ścieków P-15 ul. Kajki .

- Roboty drogowe-32 mb.

Szczegółowy zakres prac zawarty jest w projekcie budowlanym opracowanym przez P.P.H.U. "PROXIMA" Sp. z o.o., 64 800 Chodzież, ul. Młyńska 3

2. Dokumentacja techniczna jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, pokój nr 112 w godz. od 800 do 1500 .

3. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZENIA OFERTY.

Warunkiem nie odrzucenia (rozpatrzenia) oferty jest spełnienie zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r "Prawo zamówień publicznych" oraz następujących wymagań dotyczących sposobu przygotowania i dostarczenia oferty:

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelna i w języku  polskim.

2. W przypadku dołączenia dokumentów w języku obcym, konieczne jest przedstawienie

tłumaczenia dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego na koszt wykonawcy.

3. Oferta musi zawierać dokładną nazwę, adres wykonawcy, datę sporządzenia oferty.

4. Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wymogami określonymi w SIWZ.

5. Odpowiedzi muszą być udzielone na wszystkie pytania zawarte w załącznikach. W przypadku braku miejsca należy dołączyć dodatkowe strony.

6. Ewentualne poprawki w ofercie należy omówić w uwadze, zaopatrzonej podpisem wykonawcy.

7. Oferty muszą być dostarczone na adres podany niżej:

Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach

ul. Kolejowa 7

11-730 Mikołajki

8. Oferty muszą być dostarczone w terminie najpóźniej do dnia  16 kwietnia 2007 r. do godz. 11.00.

9. Oferty mogą być dostarczone jako przesyłka polecona za zwrotnym pokwitowaniem

odbioru lub doręczone za pokwitowaniem podpisanym przez przedstawiciela UMiG w Mikołajkach.

10. Oferty muszą być dostarczone w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej)

z następującymi napisami:

10.1. Koperta zewnętrzna:

- adres podany w punkcie 7 jako adres Zamawiającego,

- następująca adnotacja: "Oferta na NA PRZEBUDOWĘ UKŁADU TŁOCZNEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P-15 ORAZ UTWARDZENIE DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZEPOMPOWNI PRZY UL. KAJKI W MIKOŁAJKACH

- wskazówka: "Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert".

10.2. Koperta wewnętrzna.

- adres podany w punkcie 7 jako adres Zamawiającego,

- nazwa i adres wykonawcy,

- następująca adnotacja: NA PRZEBUDOWĘ UKŁADU TŁOCZNEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P-15 ORAZ UTWARDZENIE DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZEPOMPOWNI PRZY UL. KAJKI W MIKOŁAJKACH

- przyklejony dowód wniesienia wadium (kserokopia).

11. Oferty muszą być kompletne tj. zawierać wypełniony druk oferty ze wszystkimi załącznikami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dowód wniesienia wadium.

12. Oferty muszą być odpowiednio podpisane. Wymagany jest podpis osób uprawnionych ze strony Wykonawcy pod każdą stroną, całą ofertą, wszystkimi oświadczeniami Wykonawcy, wszystkimi formularzami wyszczególnionymi w specyfikacji zawierającymi miejsce na podpis Wykonawcy. Strony muszą być ponumerowane i zabezpieczone przed dekompletacją.

VI.	WADIUM PRZETARGOWE.

Wadium może być wniesione w następujących formach: w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym ; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.)

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia  16 kwietnia 2007r. do godz. 11.00 w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach:

BS Mikołajki Nr 49935000010000032920760006

z dopiskiem  BUDOWA KOLEKTORÓW SANITARNYCH NA ODCINKU PRAWDOWO-MIKOŁAJKI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ GŁÓWNĄ

Datą wniesienia wadium jest data uznania wskazanego rachunku bankowego.

2. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach

ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.),  - należy złożyć w kasie  UMiG Mikołajki do dnia  16 kwietnia 2007r. do godz. 11.00

3. Wadium zostanie zwrócone Wykonacom niezwłocznie, jeżeli:

- upłynął termin związania z ofertą,

- Zamawiający unieważnił przetarg,

- zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

4. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed terminem składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach gdy:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB ICH OCENY.

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w przedmiocie zamówienia, spełniać warunki określone w art. 22 oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy): Opis warunków udziału w postępowaniu: art. 22 ust. 1 pkt. 1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; art.22 ust.1 pkt.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; art. 22 ust. 1 pkt. 3 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; art. 22 ust. 1 pkt. 4 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Art.22.ust.1 pkt. 1 - prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; - zapewnią, aby czynności objęte zamówieniem były wykonywane bezpośrednio pod nadzorem osób legitymujących się posiadaniem uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalnościach: sieci i instalacji kanalizacyjnych, elektrycznych; Art. 22 ust.1 pkt. 2: - wykonali w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia na wartość nie mniejszą niż 150 000,- każde w charakterze głównego wykonawcy; Art. 22 ust. 1 pkt. 3: - posiadają środki finansowe na podstawowym rachunku bankowym lub zdolność kredytową w wys. min. 200 tys. zł; - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gosp. Art. 22.ust. 1 pkt. 4 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (szczegółowo opisany w art. 24 u. p. z. p.) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy): Art. 22 ust. 1 pkt. 1 wymagane dokumenty: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gosp., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji dział. gosp., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - wykaz kluczowego personelu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z odpisem uprawnień budowlanych w wymaganych specjalnościach oraz aktualne zaświadczenia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; Art. 22 .ust.1 pkt. 2 wymagane dokumenty: - wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 3 lat o podobnym charakterze do postępowania przetargowego z określeniem ich wartości i zakresu wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (np. protokół odbioru, referencje); Art. 22 ust.1 pkt. 3: wymagane dokumenty: - informacja banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bank. potwierdzająca wys. posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert na kwotę min. 200 tys. zł; - polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gosp. Dopuszcza się załączenie promesy polisy lub promesy innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca zostanie ubezpieczony od odpow. cyw. w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Art. 22 ust.1 pkt. 4: wymagane dokumenty: - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - dokument potwierdzający wniesienie wadium; - oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie został wykluczony na podstawie art. 24 u. p. z . p. Wymagane dokumenty: - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącą art. 24 ust. 1 punkty 4 – 9 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Wykonawca załącza porozumienie wykonawców ustanawiające pełnomocnika do ich reprezentowania w przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie.

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa odpowiednie dokumenty zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

6. Ponad dokumenty wymienione w punktach 1-5, aby oferta nie była odrzucona wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg. załączonego wzoru ,

- kalkulację ceny oferty- kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie

załączonego przedmiaru robót (Rozdział C).

7. Dokumenty i informacje mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie.

8. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć komplet wymaganych dokumentów, wystawionych indywidualnie na każdy z podmiotów oraz dokumenty, które muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich podmiotów (pełnomocnictwo)

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

2. Osobami uprawnionymi do poruzumiewania się z wykonawcami są:

Joanna Wróbel,  tel.(087) 421 90 70, fax.(087) 421 90 99.

3. Każdy wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie do niego przed upływem 6 dni od terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dn 16 kwietnia 2007 roku o godz. 11.30.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunki płatności.

4. Na posiedzeniu niejawnym zamawiający dokona oceny ofert od strony spełnienia wymogów formalnych, warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zasad  określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wszystkie ceny muszą być podane w złotych i w takiej walucie będzie prowadzone rozliczenie pomiędzy zamawiającym i wykonawcą.

2. Przygotowując ofertę wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dukumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przedmiarem robót i terenem budowy.

3. W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty i usługi niezbędne do wykonania uruchomienia i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia tj:

a) wykonanie prac wymienionych w przedmiarze robót,

b) urządzenia placu budowy,

c) zabezpieczenia i organizacji placu budowy,

d) pompowania wody z wykopów,

e) ubezpieczenia robót,

f) oznakowania robót, zabezpieczenia dojść i dojazdów do obiektów,

g) obsługi geodezyjnej, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 	 	     zatwierdzoną przez odpowiedni Urząd Geodezji i Kartografii.

h) bieżących pomiarów, badań materiałów i robót objętych dokumentacją 	   	 	     przetargową i specyfikacją.

i) przeprowadzenie rozruchu technologicznego z uwzględnieniem niezbędnych 		    materiałów, prób, badań i dostaw.

j) po zakończeniu robót doprowadzenie pomieszczeń oraz terenu budowy do stanu    	    pierwotnego.

4. Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót dołączonego do niniejszej specyfikacji.

5. Kosztorys ofertowy można sporządzić metodą uproszczoną tzn. musi zawierać: liczbę porządkową, rodzaj robót, ilość jednostek (zgodną z przedmiarem), cenę jednostkową netto, wartość netto.

6. Cena jednostkowa netto każdej pozycji musi zawierać w sobie koszty: robocizny, materiałów, sprzętu, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk oraz wszystkie podatki (oprócz VAT-u), cła i inne koszty, które będą opłacane przez wykonawcę w ramach umowy.

(Na terenie dróg gminnych Gmina Mikołajki zwalnia wykonawcę z opłat za zajęcie pasa drogowego i umiejscowienie urządzeń.)

7. Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty winna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Wykonawca musi uwzględnić w cenie ryczałtowej wzrost cen materiałów, paliw, energii itp. oraz innych kosztów wynikających z inflacji, mogących mieć miejsce w czasie realizacj zamówienia.

9. Ostateczną cenę oferty stanowi wartość kosztorysów brutto ( 100% wartości inwestycji  - stawka VAT 22%).

10. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji technicznej. W przypadku przedstawienia oferty uwzględniającej takie materiały i urządzenia, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

- świadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie,

- dokumenty potwierdzające ich parametry techniczne,

- oświadczenie wykonawcy o równoważności proponowanych materiałów i urządzeń w

stosunku do określonych w dokumentacji technicznej,

- zobowiązanie wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty, uzgodni zastosowanie

zmienionych materiałów i urządzeń z autorem projektu technicznego przed

podpisaniem  umowy z zamawiającym.

11. Ofertę cenową wykonawca przygotuje wg Zakresu Zadań Wykonawcy stanowiącego

zał. nr 1 do umowy.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT.

Jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest cena. Zamówienie zostanie przyznane oferentowi, który zaproponuje naniższą cenę i którego oferta nie zostanie odrzucona.

XIII. FORMALNOŚCI DOKONYWANE PO WYBORZE OFERTY.

1. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie oraz Prezesa Urzędu Zamówień Pulicznych.

2. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego.

3. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.

4. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

5. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, w miejscu wskazanym przez zamawiajacego w zawiadomieniu o wyborze oferty.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia (netto).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następującej formie: w pieniądzu; poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wykonawca w swojej ofercie powinien zadeklarować w jakiej formie wniesie zabezpieczenie należytego wykonania.

XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY.

1. Zgodnie z art 180 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może wnieść protest wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia z zastrzeżeniem, że protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert.

3. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

4. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

-treści ogłoszenia,

-postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

-wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

-odrzucenia ofert,

-wyboru najkorzystniejszej oferty

w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

Protest inny, niż wymieniony w ust.1 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

- Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje wykonawcy odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych .

Rozdział B - WARUNKI UMOWNE

I. WAŻNOŚĆ DOKUMENTÓW

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz zakresu prac i obowiązków zamawiającego i wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:

a) Umowa,

b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

c) Dokumentacja projektowa,

d) Oferta z załącznikami.

II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAMAWIAJĄCEGO.

1. Zamawiający dostarczy dokumentację techniczną wykonawcy w jednym egzemplarzu, jeżeli wykonawcy potrzebna będzie większa ilość egzemplarzy - sporządzi je we własnym zakresie i na własny koszt.

2. Dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego stanowi jego własność i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody.

III. PODWYKONAWSTWO.

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo jedynie z podwykonawcami wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej. Wartość prac podwykonawców nie może przekraczać 30% wartości ogólnej zadania.

2. Za wyjątkiem podwykonawców zaproponowanych już w ofercie przetargowej wykonawca nie będzie zawierał umów z podwykonawcami bez uprzedniej zgody zamawiającego.

3. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialnym w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.

4.     W przypadku zatrudnienia podwykonawców Zamawiający będzie dokonywał kontroli     zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminie do 3 dni przed dokonaniem płatności Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia nie dokonania płatności na rzecz podwykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania z wynagrodzenia Wykonawcy kwot należnych podwykonawcy.

IV. UMOWA projekt

UMOWA Nr .............

na wykonanie robót budowlano-montażowych

zawarta w dniu .......... 2007 r. w Mikołajkach, pomiędzy Gminą Mikołajki,  reprezentowaną przez:

1.  Piotra Jakubowskiego		- Burmistrza Miasta Mikołajki,

przy kontrasygnacie Skarbnika 	-    Haliny Budrewicz

zwaną dalej "Zamawiającym"

a

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ zwanym dalej "Wykonacą", wybranym w trybie przetargu nieograniczonego w dniu ........ 2007 r.  reprezentowanym przez:

1. ........................................................................................

2. ........................................................................................

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą  NA PRZEBUDOWĘ UKŁADU TŁOCZNEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P-15 ORAZ UTWARDZENIE DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZEPOMPOWNI PRZY UL. KAJKI W MIKOŁAJKACH

Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany opracowany w 2006 r. przez P.P.H.U. "PROXIMA" Sp. z o.o., 64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone w umowie roboty w okresie:

rozpoczęcie robót  po podpisaniu umowy, zakończenie robót 30 czerwca 2007r.

§ 3

Integralne części składowe niniejszej umowy to:

1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. dokumentacja projektowa,

3. oferta Wykonawcy z załącznikami,

4. harmonogram realizacji zadania.

§ 4

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy i pokrycia roszczeń z tytułu usuwania wad i usterek w okresie gwarancyjnym w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy (netto) tj. kwoty  ........................... zł.

(słownie: ..........................................................................................................................)

2. 70% zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1 zostanie zwolniona Wykonawcy w ciągu 30 dni od końcowego odbioru robót i przekazania inwestycji do eksploatacji, zaś 30% - w ciągu czternastu dni po upływie okresu gwarancji.

3. Zabezpieczeniem należytego wykonania robót jest wniesiona przez Wykonawcę ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Zabezpieczeniem na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu usuwania wad i usterek w okresie gwarancyjnym jest wniesiona przez Wykonacę. ................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na wykonany zakres robót i 12 miesięczny okres gwarancji na urządzenia chyba, że karta gwarancyjna określa okres dłuższy niż 12  miesięcy. Koszt napraw i przeglądów gwarancyjnych obciążają Wykonawcę także w okresie gwarancyjnym wynikającym z karty gwarancyjnej.

§ 5

1. Za wykonane roboty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości...........................zł (słownie............................................................................zł) bez podatku VAT. Wartość wynagrodzenia z podatkiem VAT wynosi .................................. zł

2. W swoim wynagrodzeniu Wykonawca uwzględnił:

- koszty przywrócenia terenu i uzbrojenia podziemnego do stanu pierwotnego,

- koszty wykonania przyłącza wodociągowego i zasilania elektrycznego placu budowy,

- koszty organizacji placu budowy,

- koszty obsługi geodezyjnej,

- koszty zajęcia pasów drogowych,

- koszty odbiorów technicznych, prób, pomiarów i badań przez instytucje do tego celu

powołane,

- koszty organizacji placu budowy i ubezpieczenia budowy,

- koszty rozruchu systemu kanalizacyjnego

- koszty związane z opłatą za zajęcie i wbudowanie urządzeń w pasie drogowym za

pierwszy rok.

3. Wartości poszczególnych elementów zadania przedstawiono w załączniku Nr 1 do

umowy "Zakres Zadań Wykonawcy"

§ 6

Strony ustalają następujący zakres obowiązków:

1. Zamawiający:

- przekaże plac budowy z wymaganymi dokumentami formalno-prawnymi,

- przekaże projekt budowlany zadania w 1 egz. i dziennik budowy,

- zapewni nadzór inwestorski.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi

warunkamitechnicznymi, normami państwowymi, branżowymi i sztuką

budowlaną oraz uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami w trakcie realizacji

inwestycji,

- usuwania na bieżąco usterek stwierdzonych w czasie budowy wpisami do

dziennika budowy,

- usuwania wszelkich usterek i wad ujawnionych w okresie rękojmi w terminach 14

dni od daty powiadomienia,

- wykonania robót nie objętych niniejszą umową , jeżeli są one niezbędne ze

względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,

- zawiadomienia wszystkich stron o terminie wejścia na grunty z robotami budowl.

- zapewnienia obsługi geodezyjnej.

§ 7

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady itp.

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego i przekazać go Zamawiającemu w uzgodnionym terminie przekazania robót.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń jak również za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za działania przy realizacji inwestycji swoich podwykonawców (wskazanych w ofercie). Wartość prac zleconych podwykonawcom nie może przekraczać 30% wartości zadania.

§ 8

1. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom Polskich Norm oraz przepisom o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom projektu technicznego.

2. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat znaku bezpieczeństwa,  deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 9

1. Strony będą się rozliczać za przedmiot umowy fakturami częściowymi, w wysokości proporcjonalnej do wykonanego zakresu robót, nie częściej jak raz na dwa miesiące, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w protokóle częściowego odbioru robót.

2. Kwota rozliczeń fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wartości poszczególnych elementów robót lub wartości zadania.

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur częściowych w terminie 30 dni po ich  dostarczeniu  do Zamawiającego z protokółem odbioru częściowego robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, a faktury końcowej  w terminie 30 dni po dostarczeniu faktury wraz z protokółem  końcowego odbioru robót.

4. Roboty dodatkowe nie przekraczające łącznie 20% zamówienia podstawowego, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych norm, cen, parametrów i standardów. Roboty dodatkowe mogą być wykonane po podpisaniu przez strony umowy dodatkowej

§ 10

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w

wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi w wysokości 0,2%

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości

10% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości

rzeczywiście poniesionej szkody .

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania umowy z przyczyn zależnych

od Zamawiającego 10% wynagrodzenia umownego,

b) za zwłokę w przekazaniu placu budowy 0,5% wynagrodzenia umownego za

każdy dzień zwłoki,

c) za nieterminowe płatności faktur - odsetki na zasadach ogólnych.

4. Zamawiający ma prawo potrącenia z faktury końcowej kary umownej.

§ 11

1. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek wykonania

przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia

Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonaia przedmiotu umowy.

2. Zakończenie wszystkich prac i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych badań, prób i sprawdzeń, kierownik budowy stwierdza zapisem w dzienniku budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie.

3. Zamawiający, po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę do odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego przez inspektora nadzoru, w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wyznaczy datę dbioru kńcowego.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

§ 12

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych w trakcie realizacji  nniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, w których konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 14

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było  przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takich okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,  Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia2005 z późniejszymi zmianami.

§ 16

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Z A M A W I A J Ą C Y                                               W Y K O N A W C A

Formularz ofertowy

............................................................

............................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

OFERTA NA ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE

Na zadanie: NA PRZEBUDOWĘ UKŁADU TŁOCZNEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P-15 ORAZ UTWARDZENIE DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZEPOMPOWNI PRZY UL. KAJKI W MIKOŁAJKACH

Gmina Mikołajki

ul. Kolejowa 7

11-730 Mikołajki

Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym  oświadczam:

1. Oferuję realizację robót budowlano-montażowych za cenę:

...............................(słownie...............................................................................) bez VAT

...............................(słownie..................................................................................) z VAT (22%).

Cena brutto: ................................... (słownie).....................................................................

Wartość poszczególnych elementów zadania wykazano w załączonym "Zakresie Zadań Wykonawcy" (Załącznik nr 1)

2. Deklaruję termin realizacji do dnia  30 czerwca 2007 roku.

3. Udzielam rękojmi na okres 36 miesięcy.

4. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi, terenem realizacji inwestycji oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.

5. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą na czas określony w SIWZ.

6. Wadium przetargowe w kwocie 5 000 zł zostało wniesiona w dniu ......................  w formie .......................................................................................................

7. Oświadczam, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia jej na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

8. Oświadczam, że znany jest mi obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, które wniosę w formie ...............................................................    ........................................................................................................................................

9. Zobowiązuję się do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, stosownie do wymagań stron (Wykonawcy i Zamawiającego ).

10.Oświadczam, że oferta moja składa się z ......................... ponumerowanych stron.

Data .........................

Podpis Wykonawcy

........................................................

Załącznik nr 1

Zakres Zadań Wykonawcy

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Wartość robót netto (zł) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Sieć kanalizacji ściekowej –ETAP-I (Ogółem) |  |  |
| 01.01 | Przygotowanie tereny pod budowę (Razem) |  |  |
| 01.01.01 | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 01.01.02 | Roboty ziemne |  |  |
| 01.01.03 | Roboty odwodnieniowe |  |  |
| 01.02 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (ogółem) |  |  |
| 01.02.01 | Roboty montażowe |  |  |
| 01.02.02 | Roboty drogowe |  |  |
| 01.03 | Roboty w zakresie instalacji budowlanych (Razem) |  |  |
| 01.03.01 | Roboty ogrodzeniowe |  |  |
| 01.03.02 | Roboty elektro-energetyczne |  |  |
|  | Ogółem zadanie (I) |  |  |

Data . .......................................                                                 Podpis Wykonawcy

(osoba upoważniona)

................................................

Załącznik nr 2.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH I POTWIERDZENIA

ICH NALEŻYTEGO WYKONANIA

| Lp. | Nazwa i lokalizacja zadania | Zamawiający | Wartość robót | Okres realizacji data rozp/zak. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączam ................. szt. dokumentów potwierdzających, że roboty wyżej wymienione zostały wykonane z należytą starannością

Data ..................................

Podpis Wykonawcy

(osoba upoważniona)

............................................

Załącznik Nr 3

INFORMACJA NA TEMAT POSIADANEGO SPRZĘTU TECHNICZNEGO

(do realizacji zamówienia)

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Typ i wiek sprzętu. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koparka o pojemności łyżki 0,6 m3 |  |  |
| 2. | Koparka o pojemności łyżki 0,4 m3 |  |  |
| 3. | Spycharka o mocy 74 KW |  |  |
| 4. | Żuraw samochodowy o udźwigu 5-10 t |  |  |
| 5. | Samochód samowyładowczy 5 -10 t |  |  |
| 6. | Ciągnik kołowy |  |  |
| 7. | Zestaw igłofiltrów do dwadniania wykopów. |  |  |
| 8. | Urządzenie do wykonywania przecisków o średnicy do 600 mm. |  |  |
| 9. |  |  |  |

Data.........................................                                          Podpis Wykonawcy

(osoba upoważniona)

............................................................

Załącznik nr 4.

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

przewidzianych do  realizacji zamówienia

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy | Zakres prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę | Wartość robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
|  |  | Ogółem: |  |

Data ..............................                                                                Podpis Wykonawcy

(osoba upoważniona)

.............................................

Załącznik Nr 5

Uwaga: Załączyć tylko w przypadku zastosowania materiałów lub urządzeń

równoważnych !

OŚWIADCZENIE

o równoważności proponowanych materiałów i urządzeń w  stosunku do określonych w dokumentacji technicznej

| L.p. | Materiał/urządzenie przewidziane dokumentacją techniczną. | Materiał/urządzenie proponowane przez Oferenta. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

W przypadku wybrania naszej oferty, niniejszym zobowiązujemy się własnym staraniem i na własny koszt, dokonać pozytywnych uzgodnień z autorem projektu budowlanego, na zastosowanie zaproponowanych materiałów i urządzeń wymienionych w załączniku Nr 5, przed podpisaniem umowy.

data...............                                                                     Podpis Wykonawcy

(osoba upoważniona)

...........................................

# Nazwa i adres wykonawcy						         Załącznik Nr 6

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne dotyczące:

NA PRZEBUDOWĘ UKŁADU TŁOCZNEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P-15 ORAZ UTWARDZENIE DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZEPOMPOWNI PRZY UL. KAJKI                     W MIKOŁAJKACH

w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że:

........................................................................................................................................

nazwa wykonawcy

........................................................................................................................................

adres wykonawcy

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlega wykluczeniu na podstawie artykułu 24  Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01 .2004 r.

- nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Do niniejszego oświadczenia dołączono wszelkie wymagane w SIWZ dokumenty

.......................dnia......................

...............................................

podpis Wykonawcy  (osoba upoważniona)

Rozdział C - PRZEDMIARY ROBÓT

Załącznik nr 1

|  |  |  | PRZEDMIAR ROBÓT 608-01-001 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inwestor: |  |  | Gmina Mikołajki ul. Kolejowa 7 11-730 Mikołajki |  |  |  |  |
|  |  | Budowa: |  |  | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ W GMINIE MIKOŁAJKI |  |  |  |  |
|  |  | Obiekt: |  |  | Przebudowa układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 oraz utwardzenie drogi dojazdowej do przepompowni. |  |  |  |  |
|  |  | Rodzaj robót: |  |  | Rozbiórkowe, Ziemne, Odwodnieniowe, Montażowe, drogowe, 0grodzeniowe, Elektro-energetyczne |  |  |  |  |
|  |  | Lokalizacja: |  |  | Mikołajki, ulice Kajki i Orzyszowa Powiat Mrągowo, Województwo Warmińsko-Mazurskie |  |  |  |  |
| DZIAŁ |  | 01 |  |  | Sieć kanalizacji ściekowej - ETAP I |  |  |  |  |
| DZIAŁ |  | 01.01 |  |  | CPV 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |
| DZIAŁ |  | 01.01.01 |  |  | 451-1 Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 10 | KNNR | N005-07-21-01-00 |  | ST-01.01. - Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm |  | metr |  | 20,000 |  |
| 20 | KNNR | N005-07-21-02-00 |  | ST-01.01. - Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych - za nastepny 1 cm grub cięcia |  | metr |  | 20,000 |  |
| 30 |  | N006-08-02-04-00 |  | ST-01.01. - Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 6 cm |  | m² |  | 13,000 |  |
| 40 |  | N006-08-01-02-00 |  | ST-01.01. - Mechan rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm |  | m² |  | 13,000 |  |
| 50 |  | N006-08-02-05-00 |  | ST-01.01. - Ręczne rozebranie nawierzchni betonowej grub 15 cm |  | m² |  | 32,000 |  |
| 60 |  | N006-08-05-05-00 |  | ST-01.01. - Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm podsypka piaskowa |  | m² |  | 60,000 |  |
| 70 |  | N006-08-05-08-00 |  | ST-01.01. - Rozebranie chodnika z kostki betonowej gr 8 cm podsypka cementowo-piaskowa |  | m² |  | 20,000 |  |
| 80 |  | N006-08-01-05-00 |  | ST-01.01. - Ręczne rozebranie podbudowy betonowej grub 15 cm - wsp. 0,66 dla grubości 10 cm |  | m² |  | 20,000 |  |
| 90 |  | N006-08-06-02-00 |  | ST-01.01. - Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | metr |  | 15,000 |  |
| 100 |  | N006-08-06-08-00 |  | ST-01.01. - Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej |  | metr |  | 8,000 |  |
| 110 | KNR | 404-11-01-03-00 |  |  | ST-01.01. - Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem | m³ |  | 13,000 |  |
| 120 | KNR | 404-11-01-06-00 |  |  | ST-01.01. - Dodatek za dalsze 10 km wywozu gruzu samochodem dostawczym - wsp. 10 | m³ |  | 14,000 |  |
| 130 | KNR | N000-00-00-06-00+ |  | ST-01.01. - Składowanie na składowisku odpadów |  | m³ |  | 14,000 |  |
| 140 | KNR | 404-07-01-06-00 |  |  | ST-01.01. - Demontaż przewodów z rur stal OC fi 65-80 | metr |  | 6,000 |  |
| 150 | KNNR | N008-01-21-04-00 |  | ST-01.01. - Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego fi 65-80 |  | szt |  | 2,000 |  |
| 160 | KNNR | N008-01-20-01-00 |  | ST-01.01. - Demontaż zasuwy żel kielichowej w wykopie fi 80 |  | szt |  | 2,000 |  |
| 170 | KNR | 707-01-01-02-00 |  |  | ST-01.01. - Pompa wirowa odśrodkowa do wody o masie do 0,10 MG - demontaż pomp z prowadnicami (modyfikacja) | kmpl |  | 2,000 |  |
| 180 | KNNR | N003-04-03-02-00 |  | ST-01.01. - Rozbiórka elementów żelbetowych - rozbiórka płyty górnej przepompowni |  | m³ |  | 0,500 |  |
| 190 | KNNR | N004-14-24-02-00 |  | ST-01.01. - Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu - demontaż (modyfikacja) |  | szt |  | 1,000 |  |
| 200 | KNNR | N002-16-03-02-00 |  | ST-01.01. - Ogrodzenie z siatki 1,5 m słupki z kształtowników o rozstawie co 2,4 m w cokole - demontaż ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką (modyfikacja) |  | metr |  | 14,000 |  |
| DZIAŁ |  | 01.01.02 |  |  | 451-2 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 10 | KNNR | N001-02-02-06-00 |  | ST-01.02. - Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,40 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km |  | m³ |  | 16,000 |  |
| 20 | KNNR | N001-03-01-02-01 |  | ST-01.02. - Wykop ręczny z załadunkiem ręcznym i transportem wywrotką 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 na mokrym podłożu -PODSYPKA |  | m³ |  | 22,000 |  |
| 30 | KNNR | N001-02-08-02-10 |  | ST-01.02. - Dodatek za 10 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych na składowisko odpadów |  | m³ |  | 38,000 |  |
| 40 | KNR | N000-00-00-06-00+ |  | ST-01.02. - Składowanie na składowisku odpadów |  | m³ |  | 38,000 |  |
| 50 | KNNR | N001-02-10-03-01 |  | ST-01.02. - Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład |  | m³ |  | 185,000 |  |
| 60 | KNNR | N001-03-07-04-00 |  | ST-01.02. - Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku |  | m³ |  | 55,000 |  |
| 70 | KNNR | N001-03-12-01-00 |  | ST-01.02. - Umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiórką ścian wykopu szer 1,0 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 |  | m² |  | 408,000 |  |
| 80 | KNNR | N001-05-27-01-00 |  | ST-01.02. - Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki |  | kmpl |  | 21,000 |  |
| 90 | KNNR | N001-05-29-01-00 |  | ST-01.02. - Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów |  | kmpl |  | 8,000 |  |
| 100 | KNNR | N001-05-27-06-00 |  | ST-01.02. - Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki |  | kmpl |  | 21,000 |  |
| 110 | KNNR | N001-05-29-06-00 |  | ST-01.02. - Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów |  | kmpl |  | 8,000 |  |
| 120 | KNNR | N001-02-08-02-10 |  | ST-01.02. - Transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - przywóz piasku do zasypu wykopu pod drogami utwardzonymi |  | m³ |  | 16,000 |  |
| 130 | MAT | 1601201 |  |  | ST-01.02. - Piasek | m³ |  | 16,000 |  |
| 140 | KNNR | N001-02-14-03-00 |  | ST-01.02. - Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami grub 40 cm w gruncie kat 1-2 |  | m³ |  | 16,000 |  |
| 150 | KNNR | N001-02-14-05-00 |  | ST-01.02. - Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 25 cm w gruncie kat 3-4 |  | m³ |  | 185,000 |  |
| 160 | KNNR | N001-03-18-04-00 |  | ST-01.02. - Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 3-4 - 356,76+9,34=366,1 m3 |  | m³ |  | 55,000 |  |
| DZIAŁ |  | 01.01.03 |  |  | 451-3 Roboty odwodnieniowe |  |  |  |  |
| 10 | KNNR | N001-06-05-07-00 |  | ST-01.03. - Igłofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypką głęb do 4,0 m |  | szt |  | 20,000 |  |
| 20 | KNNR | N001-06-03-01-00 |  | ST-01.03. - Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające |  | m-godz |  | 72,000 |  |
| 30 | KNNR | N001-06-03-02-00 |  | ST-01.03. - Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające - instalacja urządzeń - 1990,0/40,0 = 50,0 szt |  | szt |  | 2,000 |  |
| DZIAŁ |  | 01.02 |  |  | CPV 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |  |  |  |  |
| DZIAŁ |  | 01.02.01 |  |  | 452-2 Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 10 | KNNR | N004-14-11-03-00 |  | ST-02.01. - Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 20 cm z transportem piasku |  | m³ |  | 22,000 |  |
| 20 |  | N006-01-07-01-00 |  | ST-02.01. - Wyrównanie podbudowy tłuczniem zagęszczanym mechanicznie grub 10 cm - podłoże pod studnie betonowe |  | m³ |  | 0,300 |  |
| 30 | KNNR | N004-10-09-09-10 |  | ST-02.01. - Kanał sanitarny z PE ROBUST w wykopie umocnionym fi 200 |  | metr |  | 14,000 |  |
| 40 | KNNR | N004-10-09-04-10 |  | ST-02.01. - Rury ciśnieniowe z PE ROBUST fi 110 |  | 100 m |  | 1,710 |  |
| 50 | KNNR | N004-10-10-04-10 |  | ST-02.01. - Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego fi 110 |  | szt |  | 6,000 |  |
| 60 | KNNR | N004-10-10-09-10 |  | ST-02.01. - Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym fi 200 |  | szt |  | 4,000 |  |
| 70 | KNNR | N004-14-08-05-00 |  | ST-02.01. - Układanie betonu B-15 w ławach fundamentowych blokach oporowych transport pojemnikiem do betonu - bloki oporowe |  | m³ |  | 0,240 |  |
| 80 | KNNR | N004-16-10-02-00 |  | ST-02.01. - Próba szczelności kanałów rurowych fi 200 (długość 50 m) |  | szt |  | 1,000 |  |
| 90 | KNNR | N004-16-06-02-00 |  | ST-02.01. - Próba wodna szczelności sieci ciśnieniowych (200 m) z rur PCW, PE fi 110 |  | szt |  | 1,000 |  |
| 100 | KNNR | N004-15-14-01-00 |  | ST-02.01. - Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izolacja pianką poliuretanową |  | m³ |  | 0,300 |  |
| 110 | KNNR | N004-12-06-06-02 |  | ST-02.01. - Przewiert maszyną do wierceń poziomych WP-15/25 rurami fi 273/8 w gruncie kategorii 3/4 - dla rurociągów tłocznych |  | metr |  | 49,000 |  |
| 120 | KNNR | N004-12-09-01-04 |  | ST-02.01. - Przeciąganie rurociągu tłocznego w rurach ochronnych |  | metr |  | 49,000 |  |
| 130 | KNNR | N004-12-10-01-00 |  | ST-02.01. - Zamknięcie rur ochronnych pianką poliuretanową |  | m³ |  | 0,090 |  |
| 140 | KNNR | N004-14-13-03-00 |  | ST-02.01. - Studnia z kręgów betonowych B45, W8 fi 1200 |  | szt |  | 1,000 |  |
| 150 | KNNR | N004-14-13-04-00 |  | ST-02.01. - Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1200 - za każde 0,5 m różnicy głębokości |  | szt |  | -3,000 |  |
| 160 | KNNR | N003-04-03-02-00 |  | ST-01.01. - Rozbiórka elementów żelbetowych - podłączenie do istniejącej studni |  | m³ |  | 0,010 |  |
| 170 | KNNR | N004-14-27-01-00 |  | ST-02.01. - Przejście przez ścianę komory grubości 20 cm tuleją stalową PS fi 210 w istniejącej studni |  | szt |  | 1,000 |  |
| 180 | KNNR | N004-14-08-06-00 |  | ST-02.01. - Układanie betonu B-15 w ścianach prostych i łukowych transport pojemnikiem do betonu - podłączenie do istniejącej studni, kineta |  | m³ |  | 0,050 |  |
| 190 | KNNR | N005-01-13-02-00 |  | ST-02.01. - Rura ochronna ARROT fi 110 |  | metr |  | 21,000 |  |
| 200 | KNNR | N004-10-15-03-10 |  | ST-02.01. - Kształtki stalowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - trójnik łączący przewody tłoczne |  | szt |  | 1,000 |  |
| 210 | KNNR | N004-11-05-03-00 |  | ST-02.01. - Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową i nasuwką fi 100 |  | kmpl |  | 2,000 |  |
| 220 | KNNR | N004-10-05-02-12 |  | ST-02.01. - Rurociągi stalowe WM/ZO1 spawane w wykopie umocnionym fi 108,0x5,0 |  | metr |  | 2,000 |  |
| 230 | KNNR | N004-10-14-03-10 |  | ST-02.01. - Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 |  | szt |  | 3,000 |  |
| 240 | KNNR | N004-14-27-01-00 |  | ST-02.01. - Przejście przez ścianę komory grubości 20 cm tuleją dla przewodu tłocznego |  | szt |  | 1,000 |  |
| 250 | KNR | 707-01-01-04-00 |  |  | ST-02.01. - Montaż pompy wirowa odśrodkowa do ścieków z wirnikiem Supervortex SEV.80.80.22.4.50D | kmpl |  | 2,000 |  |
| 260 | KNR | 707-01-01-01-00 |  |  | ST-02.01. - Montaż prowadnic z górnym uchwytem i tulejami- modyfikacja | kmpl |  | 2,000 |  |
| 270 | MAT | 0000013+ |  |  | ST-02.01. - Żuraw z wyciągarką i linką na 150 kg | kmpl |  | 1,000 |  |
| 280 | KNNR | N004-14-27-03-00 |  | ST-02.01. - Montaż kielicha kotwiącego do żurawia - modyfikacja |  | szt |  | 1,000 |  |
| 290 | KNNR | N004-02-12-06-00 |  | ST-02.01. - Rura wywiewna stal kwasoodporna fi 100 |  | szt |  | 2,000 |  |
| 300 | KNR | 405-11-21-07-00 |  |  | ST-02.01. - Mechaniczne czyszczenie zbiornika otwartego w budownictwie przemysłowym | m³ |  | 3,500 |  |
| 310 | KNR | 712-00-03-02-00 |  |  | ST-02.01. - Czyszczenie mechan szlifierką konstr beton pionowej | m² |  | 14,000 |  |
| 320 | KNR | 712-00-03-01-00 |  |  | ST-02.01. - Czyszczenie mechan szlifierką konstr beton poziomej | m² |  | 1,800 |  |
| 330 | KNNR | N003-04-05-02-05 |  | ST-02.01. - Uzupełnienie konstrukcji betonowych środkiem Maxmorter F istniejących otworów |  | m³ |  | 0,050 |  |
| 340 | KNNR | N003-04-04-02-00 |  | ST-02.01. - Wykucie i wypełnienie bruzd w konstrukcjach żelbetowych środkiem Maxplug - modyfikacja |  | m³ |  | 0,030 |  |
| 350 | KNNR | N004-15-12-03-00 |  | ST-02.01. - Izolacja poziomych powierzchni betonowych środkiem Maxeal Flex 1-sza/warstwa - modyfikacja |  | m² |  | 1,800 |  |
| 360 | KNNR | N004-15-12-04-00 |  | ST-02.01. - Izolacja poziomych powierzchni betonowych środkiem Maxeal Flex następ/warstwa - modyfikacja |  | m² |  | 1,800 |  |
| 370 | KNNR | N004-15-12-05-00 |  | ST-02.01. - Izolacja poziomych powierzchni betonowych środkiem Maxeal Flex 1-sza/warstwa - modyfikacja |  | m² |  | 14,000 |  |
| 380 | KNNR | N004-15-12-06-00 |  | ST-02.01. - Izolacja poziomych powierzchni betonowych środkiem Maxeal Flex nast/warstwa - modyfikacja |  | m² |  | 14,000 |  |
| 390 | KNNR | N002-01-15-02-00 |  | ST-02.01. - Płyta górna z włazem przejezdnym D400 1000x600 |  | m² |  | 2,600 |  |
| DZIAŁ |  | 01.02.02 |  |  | 452-3 Roboty drogowe |  |  |  |  |
| 10 |  | N006-01-03-03-00 |  | ST-02.02. - Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 2/4 walcem wibracyjnym |  | 100 m² |  | 1,450 |  |
| 20 |  | N006-01-04-04-00 |  | ST-02.02. - Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 15 cm walcem statycznym |  | 100 m² |  | 0,130 |  |
| 30 |  | N006-01-04-01-00 |  | ST-02.02. - Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniu grub 10 cm walcem wibracyjnym |  | m² |  | 132,000 |  |
| 40 |  | N006-01-13-01-10 |  | ST-02.02. - Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 15 cm szer do 2,5 m |  | 100 m² |  | 0,130 |  |
| 50 |  | N006-01-13-04-10 |  | ST-02.02. - Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 8 cm szer do 2,5 m |  | 100 m² |  | 0,130 |  |
| 60 |  | N006-10-05-07-00 |  | ST-02.02. - Skropienie nawierzchni asfaltem |  | m² |  | 13,000 |  |
| 70 |  | N006-10-05-01-00 |  | ST-02.02. - Ręczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej |  | m² |  | 13,000 |  |
| 80 |  | N006-03-08-01-00 |  | ST-02.02. - Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążaca standard 1 grub 4 cm samochód 5 Mg |  | m² |  | 13,000 |  |
| 90 |  | N006-03-09-02-00 |  | ST-02.02. - Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna standard 1 grub 4 cm samochód 5 Mg |  | 100 m² |  | 0,130 |  |
| 100 |  | N006-09-01-02-00 |  | ST-02.02. - Beton asfaltowy na warstwy jezdne częściowo zamknięte wytwarzany w wytwórni mas bitumicznych o wydajności 25-30 t/h - 13*0,04*2,45*1,01=1,29 t |  | Mg |  | 1,290 |  |
| 110 | KNR | 231-15-01-01-00 |  |  | ST-02.02. - Transport mieszanki bitumicznej wywrotką 5 MG na odległość 0,5 km | Mg |  | 1,290 |  |
| 120 | KNR | 231-15-02-01-00 |  |  | ST-02.02. - Dopłata za transport mieszanki bitumicznej wywrotką 5 MG na odległość ponad 0,5 km - na odległość 35 km (wsp. 70) | Mg |  | 1,290 |  |
| 130 |  | N006-09-01-01-00 |  | ST-02.02. - Beton asfaltowy na warstwy jezdne zamknięte wytwarzany w wytwórni mas bitumicznych o wydajności 25-30 t/h - 13,0*0,04*2,35*1,01=1,23 t |  | Mg |  | 1,230 |  |
| 140 | KNR | 231-15-01-01-00 |  |  | ST-02.02. - Transport mieszanki bitumicznej wywrotką 5 MG na odległość 0,5 km | Mg |  | 1,230 |  |
| 150 | KNR | 231-15-02-01-00 |  |  | ST-02.02. - Dopłata za transport mieszanki bitumicznej wywrotką 5 MG na odległość ponad 0,5 km - na odległość 35 km (wsp. 70) | Mg |  | 1,230 |  |
| 160 |  | N006-10-05-07-00 |  | ST-02.02. - Skropienie nawierzchni asfaltem (spoiny) |  | m² |  | 4,000 |  |
| 170 |  | N006-01-04-01-00 |  | ST-02.02. - Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniu grub 10 cm walcem wibracyjnym |  | m² |  | 132,000 |  |
| 180 |  | N006-01-09-05-00 |  | ST-02.02. - Podbudowa betonowa grub 15 cm z pielęgnacją hydrolitem |  | m² |  | 132,000 |  |
| 190 |  | N006-05-03-03-00 |  | ST-02.02. - Chodnik z płyt betonowych kl 1 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą |  | m² |  | 60,000 |  |
| 200 |  | N006-01-11-02-10 |  | ST-02.02. - Podbudowa stabilizowana cementem pod krawężniki grub 15 cm ; 25 kg cementu/m2 |  | m² |  | 20,500 |  |
| 210 |  | N006-04-03-03-01 |  | ST-02.02. - Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-15 na podsypce cementowo-piaskowej |  | metr |  | 82,000 |  |
| 220 |  | N006-04-04-05-00 |  | ST-02.02. - Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą |  | metr |  | 8,000 |  |
| 230 |  | N006-06-06-03-00 |  | ST-02.01. - Ścieki liniowy z elementów ACO-DRAIN grub 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | metr |  | 4,000 |  |
| 240 | KNNR | N004-14-24-02-00 |  | ST-02.01. - Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu |  | szt |  | 1,000 |  |
| 250 | KNNR | N004-13-08-03-10 |  | ST-02.01. - Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączony na wcisk w wykopie umocnionym |  | metr |  | 4,000 |  |
| 260 | KNNR | N004-14-27-01-00 |  | ST-02.01. - Przejście przez ścianę komory grubości 20 cm tuleją stalową PS fi 210 - podłączenie studni osadnikowej i odwodnienia liniowego do istniejących studni na kanale ścieków deszczowych |  | szt |  | 2,000 |  |
| DZIAŁ |  | 01.03 |  |  | CPV 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych |  |  |  |  |
| DZIAŁ |  | 01.03.01 |  |  | 453-1 Roboty ogrodzeniowe |  |  |  |  |
| 10 | KNR | 202-18-03-02-00 |  |  | ST-03.01. - Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m, słupki z rur fi 76, o rozstawie co 2,4 m w cokole | 100 m |  | 0,100 |  |
| 20 | KNR | 202-18-01-02-00 |  |  | ST-03.01. - Cokół betonowy 0,20x0,30 m na fundamencie 0,20x0,80 m | metr |  | 10,000 |  |
| 30 | KNR | 202-18-08-07-00 |  |  | ST-03.01. - Wrota z furtkami z siatki w ramach wys 1,6 m z pasem dolnym | kmpl |  | 1,000 |  |
| DZIAŁ |  | 01.03.02 |  |  | 453-2 Roboty elektro-energetyczne |  |  |  |  |
| 10 | KNNR | N005-04-01-03-00 |  | ST-03.02. - Montaż skrzynki sterowniczej z akumulatorem 1,2 Ah na terenie przepompowni z podłączeniem do istniejącego złącza- modyfikacja(w komplecie producenta zestawu) |  | kmpl |  | 1,000 |  |
| 20 | KNNR | N005-03-12-02-00 |  | ST-03.02. - Montaż sondy chydrostatycznej |  | szt |  | 1,000 |  |
| 30 | KNNR | N005-04-06-01-00 |  | ST-03.02. - Montaż wyłączników pływakowych SLC 10 E |  | szt |  | 2,000 |  |
| 40 | KNNR | N005-03-08-08-00 |  | ST-03.02. - Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne do podłączenia agregatu |  | szt |  | 1,000 |  |
| 50 | KNNR | N005-04-06-05-00 |  | ST-03.02. - Montaż zestawu nadajnika GSM |  | szt |  | 1,000 |  |
| 60 | KNNR | N005-07-01-02-00 |  | ST-03.02. - Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 |  | m³ |  | 1,000 |  |
| 70 | KNNR | N005-07-06-01-00 |  | ST-03.02. - Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m |  | metr |  | 2,000 |  |
| 80 | KNNR | N005-07-02-02-00 |  | ST-03.02. - Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 |  | m³ |  | 0,900 |  |
| 90 | KNNR | N005-07-07-03-46 |  | ST-03.02. - Układanie kabla YKY 5x16 w rowach kablowych ręcznie |  | metr |  | 5,000 |  |
| 100 | KNNR | N005-07-07-01-57 |  | ST-03.02. - Układanie kabla YKSY 3x2,5 ekW ręcznie |  | metr |  | 6,000 |  |
| 110 | KNNR | N005-06-03-01-00 |  | ST-03.02. - Przewód uziemiający luzem z bednarki do 120 mm2 |  | metr |  | 5,000 |  |
| 120 | KNNR | N005-09-07-05-00 |  | ST-03.02. - Mechaniczne pogrążenie uziomu pionowego z pręta stalowego w gruncie kat 3 |  | metr |  | 0,900 |  |
| 130 | KNNR | N005-13-02-04-00 |  | ST-03.02. - Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył |  | szt |  | 1,000 |  |
| 140 | KNNR | N005-13-02-02-00 |  | ST-03.02. - Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył |  | szt |  | 1,000 |  |
| 150 | KNNR | N005-13-04-01-00 |  | ST-03.02. - Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy |  | szt |  | 1,000 |  |
| 160 | KNNR | N005-13-04-02-00 |  | ST-03.02. - Badania instalacji uziemniającej pomiar następny |  | szt |  | 2,000 |  |

Rozdział D - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

Zamieszczone w odrębnym pliku

Rozdział E - OPISY  TECHNICZNE  I  PODSTAWOWE

RYSUNKI

Zamieszczone w odrębnym pliku