Materiały informacyjne dla administratorów budynków

Obowiązki administratorów budynków:

- opracowanie instrukcji dla mieszkańców/użytkowników domów z dachami lub elewacjami z płyt azbestowo-cementowych - o zasadach bezpiecznego użytkowania (przykład),

  - opracowanie instrukcji dla mieszkańców/użytkowników obiektu przed      rozpoczęciem prac zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest - o zasadach bezpiecznego postępowania oraz ochrony przed szkodliwością emisji azbestu, w czasie trwania tych prac (przykład).

Przy opracowaniu tych instrukcji administratorzy powinni uwzględnić szczególnie przepisy:

-	rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r -

w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.Nr.138, poz.895), a po jego spodziewanej nowelizacji, na przełomie roku 2003/2004, aktualnie obowiązujące przepisy,

-	rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 23 października 2003 r - w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U.Nr.192, poz.1876).

Przykład instrukcji o charakterze ostrzegawczym

"Administracja .........................................................................zawiadamia mieszkańców/użytkowników budynku przy ul. ........................................, że elewacja/dachx) obiektu pokryte są płytami azbestowo-cementowymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyroby zawierające azbest mogą być bezpiecznie użytkowane najdalej do 2032 r - pod warunkiem, że nie są uszkodzone, popękane oraz ich powierzchnia nie uległa erozji.

W związku z powyższym, zwracamy się do mieszkańców i użytkowników o przestrzeganie zasad bezpiecznego postępowania, a w szczególności:

    - nieuszkadzanie wyrobów zawierających azbest,

  - przestrzeganie dzieci i osób pozostających pod opieką użytkowników przed postępowaniem mogącym spowodować uszkodzenie wyrobów
zawierających azbest,

  - zawiadamianie administracji o wszystkich zauważonych przypadkach
uszkodzeń wyrobów zawierających azbest.

Równocześnie informujemy, że zabronione jest jakiekolwiek samowolne postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest (jak .np.przybijanie płyt gwoździami itp.). Do wszelkich prac z wyrobami zawierającymi azbest uprawnione są wyłącznie specjalistyczne przedsiębiorstwa, posiadające formalnie zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi przez właściwego starostę."

- niepotrzebne skreślić

Przykład instrukcji o charakterze zawiadamiającym

"Administracja ..............................................................................zawiadamia

mieszkańców/użytkowników budynku przy ul. .......................................,

że w okresie od dnia .................... do dnia ..........................................,

prowadzone będą roboty remontowo-budowlane polegające na

usuwaniu/zabezpieczaniux) płyt azbestowo-cementowych z

elewacji/dachux) budynku.

Roboty wykonywane będą przez firmę (nazwa,adres i nr.telefonu),

która posiada zatwierdzony przez właściwego starostę program

gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

W okresie prowadzonych prac mieszkańcy i użytkownicy budynku

powinni przestrzegać zasady bezpiecznego postępowania i ochrony

przed szkodliwością azbestu, a szczególnie :

    - przez cały czas prowadzenia prac nie otwierać okien oraz zamykać
drzwi wejściowe do klatki schodowej,

    - jeżeli prowadzone są prace na elewacji budynku, należy okna okleić
szczelnie od wewnątrz taśmą samoprzylepną lub też uszczelnić je

w inny sposób,

    - przestrzegać,aby dzieci lub inne osoby spośród mieszkańców

budynku nie przebywały w bezpośredniej bliskości do prowadzonych robót oraz aby nie dotykały lub zabierały jakiekolwiek elementy
usuwanych wyrobów zawierających azbest,

    - zgłaszania do administracji wszelkich zaobserwowanych przypadków
powstania niebezpieczeństwa emisji azbestu, w trakcie prowadzonych prac

- niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Opracowanie tej instrukcji nie zwalnia wykonawcy prac polegajacych na

zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest (usuwaniu

odpadów niebezpiecznych) - od obowiązku wykonania zabezpieczeń, wynikających z planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 		opracowanego dla prowadzenia tych prac.