UCHWAŁA Nr XXXVII/270/2006

Rady Miejskiej w Mikołajkach

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia  „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mikołajki”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 92 poz. 880, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441) oraz art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 72, poz.747, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2004 r. Nr 96 poz. 59, Nr 173 poz. 1808, z 2005 r. Nr 85 poz. 729) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na trenie Miasta i Gminy Mikołajki”, zwany dalej Regulaminem, w następującej treści :

Rozdział I

## Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Mikołajkach zwanego dalej „Spółka” oraz odbiorców usług dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego na terenie objętym działalnością „Spółki” na terenie gm. Mikołajki.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń :

a) „Ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami).

b) „Umowa” należy przez to rozumieć umowę o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków między „Spółką” a „Odbiorcą”.

c) „Odbiorca” należy przez to rozumieć każdego kto korzysta z usług wodociągowo – kanalizacyjnych na podstawie pisemnej umowy ze Spółką.

d) „Wodomierz główny” należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym.

e) „Wodomierz” należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody.

f) „Urządzenie pomiarowe” należy przez to zrozumieć przyrząd pomiarowy do pomiaru ilości odprowadzonych ścieków zainstalowany na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.

g) „Okres obrachunkowy” należy przez to rozumieć okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzenie ścieków określony w umowie.

§ 2. 1. Spółka wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków udzielonego Decyzją Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 09 grudnia 2002 roku znak PIZPOŚ 7015A/02

2. Spółka świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków wyłącznie na podstawie Umowy zawartej z Odbiorcą.

§ 3. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać jej zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w Umowie.

# Rozdział II

Minimalny poziom świadczonych usług przez Spółkę w zakresie

dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4. Maksymalną ilość dostarczonej wody dla Odbiorcy określa się na podstawie składanego przez przyszłego Odbiorcę wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

§ 5. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi powinna odpowiadać wymaganiom określonym w Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada w sprawie wymagań dotyczących wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 203 poz. 1718 ).

§ 6. Dopuszczalne zanieczyszczenie ścieków oraz warunki ich wprowadzenia do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 roku w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr  129 poz. 1108 ).

§ 7. Wymagane ciśnienie wody określa Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2003 roku,  Nr 33 poz. 270 z 2004 roku,  Nr 109 poz. 1156 z 2004 roku ).

§ 8. Spółka zgodnie z przepisami Ustawy ma obowiązek zapewnić :

- zdolności przyłącza wodociągowego zapewniające dostawę wody do Odbiorcy w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości,

- dokonywania na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w posiadaniu Spółki z wyjątkiem usuwania uszkodzeń wynikłych z winy Odbiorcy,

- przepustowość przyłącza kanalizacyjnego zapewniającą odprowadzenie ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami w ilości określonej w Umowie,

- odpowiednie ciśnienie wody w posiadanej sieci o wielkości wynikającej z warunków technicznych przyłącza,

5)  dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- spełnienie warunków wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu wody i odbioru ścieków w przypadkach określonych w zezwoleniu,

- zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt „Wodomierza głównego” po odbiorze technicznym przyłącza i zawarcia Umowy,

- ciągłość i niezawodność dostawy wody oraz odprowadzenia ścieków z (do)  posiadanych przez Spółkę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

- budowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji.

§ 9. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości świadczonych przez Spółkę usług a w szczególności do :

- utrzymania w należytym stanie technicznym instalacji wodociągowych uniemożliwiających wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku skażenia technicznego lub bakteriologicznego,

- wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego w celach i na warunkach określonych w Umowie,

- nie zmieniania bez wiedzy Spółki uzyskanych warunków przyłączenia do sieci wodnej i kanalizacyjnej,

- zmiany funkcjonalności instalacji wewnętrznych wodnych i kanalizacyjnych powodujących zmianę warunków przyłączeniowych,

- zabezpieczenie instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z centralnego ogrzewania,

- zabezpieczenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej przy odprowadzeniu ścieków z piwnic przed zalaniem ściekami poprzez montaż urządzeń antyzalewowych,

- utrzymanie pomieszczeń w których zainstalowany jest wodomierz główny lub „Urządzenie pomiarowe” w stanie uniemożliwiającym swobodny dostęp oraz w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie mechaniczne lub przemarznięcie oraz oddziaływanie zakłócające jego prawidłowe działanie a także zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,

- zawiadomienia Spółki o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach „Wodomierza głównego” lub „Urządzenia pomiarowego” w tym o zerwaniu plomby,

- utrzymaniu przyłączy w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci w przypadku gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne znajduje się w posiadaniu Odbiorcy,

- użytkowanie instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

- natychmiastowego powiadomienia Spółki o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzonych ścieków,

- natychmiastowego usuwania awarii przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych   będących w posiadaniu „Odbiorcy” w sposób i trybie uzgodnionym ze Spółką nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- udostępnienie Spółce dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzi podejrzenie że instalacja Odbiorcy może wpływać ujemnie na poziom usług świadczonych przez Spółkę,

- udostępnienie Spółce dostępu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i zasilanych z tych ujęć w zakresie umożliwiającym czy mogą one oddziaływać na instalacje eksploatowane przez Spółkę oraz ustalenia ilości ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej,

- udostępnienie nieodpłatnie Spółce miejsca na nieruchomości Odbiorcy w celu umieszczenia niezbędnych oznaczeń urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 10. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu Odbiorcy wystąpi niebezpieczeństwo obniżenia poziomu usług świadczonych przez Spółkę, Odbiorca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia przyczyny. W przypadku gdy Odbiorca nie usunie uszkodzenia lub zagrożenia pomimo wezwania Spółki ma ona podjąć działania  w celu usunięcia zagrożenia.

Koszty podjętych działań pokrywa Odbiorca.

§ 11. Spółka ma prawo do przeprowadzenia bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzonych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

### Rozdział III

Szczegółowe  warunki zawierania umów z odbiorcami usług

§ 12. Umowa określa szczegółowo obowiązki stron w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.

§ 13. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków

§ 14. Umowy zawiera się na czas nieokreślony z zastrzeżeniem dla umów na czas określony w przypadku :

- osoba  której nieruchomość została podłączona do sieci posiada tytuł prawny do nieruchomości na czas określony,

2) na wniosek osoby której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 15. Zmiana warunków Umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.

§ 16. Nie wymaga zmiany Umowy zmiana taryfy oraz zmiana adresu do korespondencji.

§ 17. W przypadku zmian stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Spółki skutkującej zmianą Odbiorcy, Spółka zawiera Umowę z nowym Odbiorcą z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

§ 18. Umowa jest zawierana na wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej w posiadaniu Spółki na podstawie aktualnego dokumentu określającego aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości.

§ 19. Umowa może zostać zawarta także z osobą która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z nieruchomości.

§ 20. Po zawarciu Umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Spółki o utracie praw do korzystania z nieruchomości oraz wskazaniu następcy prawnego z którym może być zawarta nowa Umowa. Do czasu wpłynięcia informacji Odbiorca mimo utraty praw do korzystania z nieruchomości ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Spółkę.

§ 21. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego na warunkach określonych art.6 pkt 6 Ustawy.

§ 22. W terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego Spółka  jest zobowiązana wydać informację określającą wymogi techniczne a w terminie 30 dni sporządzenia projektu Umowy.

§ 23. Spółka ma prawo odmówić zawarcia Umowy na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone  w art.6 pkt 6 Ustawy.

§ 24. Zawarcie Umowy z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym nie jest równoznaczne  z odpowiedzialnością za jakość i stan techniczny instalacji wodnej i kanalizacyjnej wewnątrz budynku. Odpowiedzialność Spółki za jakość świadczonych usług kończy się na Wodomierzu głównym.

§ 25. Spółka ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające ustalanie należności za dostarczona wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców usługi w tym budynku w terminie określonym w umowie.

§ 26. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy przez Odbiorcę następuje na podstawie wypowiedzenia złożonego na piśmie w siedzibie Spółki lub przesłanie takiego oświadczenia listem poleconym.

§ 27. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron.

§ 28. Umowa na czas określony ulega rozwiązaniu po czasie na jaki została zawarta.

§ 29. Umowa wygasa w przypadku :

- śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

- utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,

- zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji,

- utraty przez Spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności.

§ 30. Spółka może odciąć dostawę wody oraz zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach przewidzianych w art. 8 pkt 1 Ustawy. Odcięcie lub zamknięcie następuje po uprzednim zawiadomieniu doręczonym Odbiorcy przynajmniej 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§ 31. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Spółka dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i / lub kanalizacyjnego oraz demontuje Wodomierz główny.

§ 32. Postanowienia Umów zawieranych przez Spółkę z Odbiorcami nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów Ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

### Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalonych w taryfie

§ 33. Rozliczenie usług zaopatrzenia w wodę jest prowadzona w oparciu o cenę brutto 1 m³ pobranej wody pobieranej z wodociągów zbiorowych na terenie miasta i gminy Mikołajki Uchwała Nr XI  /129/2001 Rady Miejskiej w Mikołajkach  z dnia 28 grudnia 2001 roku oraz odprowadzonych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w oparciu o ceny brutto 1 m³ odprowadzonych ścieków Uchwała Nr IX/76/2000 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia

16 października 2000 roku.

§ 34. Rozliczenie prowadzonych usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków po okresie obowiązywania cen będą prowadzone z Odbiorcami wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określonych w ogłoszonych taryfach na podstawie ilości dostarczonej wody i / lub ilości odprowadzonych ścieków.

§ 35. Stosowanie przez Spółkę cen i opłat wynikających z nowych prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.

§ 36. Długość okresu obrachunkowego określa Umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 37. Spółka dołącza do Umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub wyciąg zawierający cenę i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy będącego stroną w umowie.

§ 38. Podstawę obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Spółkę jest faktura.

1. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Spółka wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębnie fakturę korzystającym z lokali.

2. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 7 dni od daty odczytu.

3. Odbiorca dokonuje zapłaty wyszczególnionej kwoty w otrzymanej fakturze w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Opóźnienia w zapłacie upoważniają Spółkę do naliczenia odsetek ustawowych.

4. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet pozostałych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 39. W przypadku niesprawności Wodomierza głównego lub Urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i Umowy ilość świadczonych usług tj. ilość pobranej wody i / lub odprowadzonych ścieków określa się na podstawie średniego zużycia wody i /lub odprowadzenia ścieków  w okresie jednego roku przed stwierdzeniem niesprawności Wodomierza głównego lub Urządzenia pomiarowego. W przypadku sezonowego korzystania z usług średnią ustala się w   oparciu o zużycie z analogicznego okresu poprzedniego sezonu.

§ 40. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Spółki w razie braku Urządzeń pomiarowych sposób pomiaru ilości odprowadzonych ścieków jest określony w warunkach przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i Umowie zawartej między Spółką a Odbiorcą.

### Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 41. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci .

§ 42. Wniosek o którym mowa w § 1 powinien szczególnie zawierać:

- dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,

- adres podłączonej nieruchomości,

- rodzaj podłączenia ( wodne, kanalizacyjne ),

- określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyka zużycia wody,

- wskazanie przewidywanej ilości odprowadzonych ścieków i jej rodzaj ( w przypadku dostawców ścieków przemysłowych również ilość odprowadzonych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych urządzeń podczyszczających ),

- wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i odprowadzenia ścieków,

- formę, termin płatności za podłączenie,

- dane wykonawcy,

- datę i podpis wnioskodawcy.

§ 43. W uzasadnionych przypadkach Spółka może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 44. Za wydanie technicznych warunków przyłączenia Spółki ma prawo pobierania wynagrodzenia, która odpowiada rzeczywiście poniesionym przez Spółkę kosztem przygotowania przedmiotowego dokumentu. Opłata za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci nie jest opłatą taryfową.

§ 45. Do wniosku o którym mowa w § 41 osoba ubiegająca się o podłączenie do sieci winna załączyć :

- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym opis na władanie nieruchomością,

- aktualną mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 46. Jeżeli są spełnione warunki techniczne złożonego wniosku Spółka z w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku o którym mowa w § 41 wraz z kompletem załączników wydaje dokument pod nazwą „Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej” .

§ 47. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci Spółka w terminie 21 dni od otrzymania wniosku informuje o tym zainteresowanego wnioskodawcę ubiegającego się o podłączenie, wskazując powody które uniemożliwiają podłączenie.

§ 48. Dokument o którym mowa w § 46 powinien co najmniej :

- wskazywać miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania Wodomierza głównego i / lub Urządzenia pomiarowego,

- określać ilość wody dostarczonej do nieruchomości oraz określać maksymalną ilość ścieków odprowadzonych,

3) wskazać okres ważności wydanych warunków przyłączenia nie krótszy niż 1 rok.

§ 49. Dokument o którym mowa w § 46 może określać:

- parametry techniczne przyłącza,

- miejsce zainstalowania Wodomierza głównego.

§ 50. Dokument o którym mowa w § 46 może za zgodą osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci obejmować także warunki całkowitego lub częściowego wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych urządzeń wodociągowych i / lub kanalizacyjnych.

§ 51. W przypadkach określonych w § 50 Spółka i osoba ubiegająca się o podłączenie przed wydaniem dokumentu o którym mowa w § 46 są zobowiązane do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady odpłatności za przejęcie przez Spółkę urządzeń wybudowanych przez Odbiorcę ze środków własnych.

§ 52. Odpłatne przejęcie własności może polegać na przeniesieniu na Spółkę prawa własności urządzeń jak również zawarcia umowy dzierżawy a także ustanowienia użytkowania w sposób umożliwiający Spółce korzystanie z urządzenia

§ 53. Umowa o której mowa w § 51 i 52 pod rygorem nieważności winna być zawarta w formie pisemnej.

§ 54. Umowa o której mowa w § 51 i 52 powinna określać :

- termin wybudowania urządzenia,

- warunki techniczne jakie urządzenie musi spełniać,

- zasady kontroli realizacji inwestycji przez Spółkę,

- zasady wyceny inwestycji,

- formę prawną przejęcia urządzenia przez Spółkę,

- termin przejęcia urządzenia,

- termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin i zasady uiszczenia wynagrodzenia za korzystanie przez Spółkę z urządzenia na podstawie umowy nie przenoszącej prawa własności,

- zabezpieczenie wzajemnych roszczeń.

§ 55. Przed zawarciem umowy Spółka dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług

wodociągowo - kanalizacyjnych

§ 56. Spółka ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług a w szczególności jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności przesyłowych sieci dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 57. Wyznacznikiem dostępności do usług wodociągowo – kanalizacyjnych jest możliwość zapewnienia przez Spółkę :

- minimalnego ciśnienia w sieci wodociągowej nie mniejszej niż 0,20 Hpa,

- zdolności przesyłowej sieci wynikającej z norm PN-B- 02863, PN-B-02864,

- wymogów co do jakości wody w miejscu dostawy pod względem organoleptycznym gdzie czas przemieszczania się od miejsca uzdatnienia wody do punktu poboru nie powinien trwać dłużej niż 10 dni,

- minimalnej prędkości przepływu ścieków zapewniającej samooczyszczanie się kanału sanitarnego grawitacyjnego lub ciśnieniowego,

- maksymalnego czasu przetrzymania ścieku w przepompowni wynoszącego 24 godziny.

§ 58. Poziom dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych wyznacza wieloletni plan rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rozdział VII

Sposób dokonywania przez spółkę wykonanego przyłącza

§ 59. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza Spółka dokonuje sprawozdania zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Spółkę warunkami technicznymi oraz projektem przyłącza.

§ 60. Jeżeli „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej” przewidywały wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych urządzeń wodociągowych i / lub kanalizacyjnych warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.

§ 61. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych stron.

§ 62. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem wykopu, wszystkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu należy zgłaszać do odbioru przed ich zakryciem.

§ 63. Przed zakryciem należy wykonać pomiar geodezyjny i na jego podstawie opracować inwentaryzację geodezyjną z której jeden egzemplarz dostarcza się do Spółki przed podpisaniem Umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.

§ 64. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy Spółka uzgadnia jego termin nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia. Do odbioru przyszły Odbiorca przedstawia protokoły z prób i odbiorów robót zakrytych.

§ 65. Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokoły odbioru określa Spółka.

§ 66. Zgłoszenie odbioru przyłącza powinno zawierać co najmniej :

- dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,

- termin odbioru proponowany przez Wykonawcę.

§ 67. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej :

- dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru ( średnica, materiał, elementy uzbrojenia ),

- rodzaj odprowadzonych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

- skład komisji dokonującej odbioru,

- uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza,

- podpisy inwestora, wykonawcy i członków komisji dokonującej odbiór.

Rozdział VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości  usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§  68. Spółka ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym.

§ 69. Spółka ma również obowiązek niezwłocznego poinformowania Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody i odbiorze ścieków o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

§ 70. W przypadku budynków wielolokalowych Spółka może o zdarzeniach wskazanych w § 69 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości jeżeli czas trwania przerwy nie przekracza 12 godzin.

§ 71. W przypadku planowanej lub zaistniałej przerwie w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Spółka ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców wskazując lokalizację zastępczego poboru wody.

§ 72. W przypadku dostarczenia wody o pogorszonej lub złej jakości wody Spółka winna udzielić na wniosek Odbiorcy upustu w wysokości do 10% zależności za wodę dostarczoną w okresie zakłócenia określonej proporcjonalnie do okresu rozliczenia.

§ 73. Spółka ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów w szczególności jeżeli jest to uzasadnione potrzeba ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi a także przyczynami technicznymi.

§ 74. Spółka ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług bez uprzedniego powiadomienia, chyba że wstrzymanie lub ograniczenie dostaw jest następstwem sytuacji za które Spółka nie ponosi winy. Spółka wolna jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług wynikły z :

- działania siły wyższej, w tym zwłaszcza przyrody,

- działania lub zaniechania osób lub podmiotów za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności w tym samego Odbiorcy,

- potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego a także potrzeb przeciwpożarowych.

Rozdział IX

Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzeniu ścieków

§ 75. Spółka jest zobowiązana do udzielenia wszelkich istotnych informacji dotyczących :

- planowanych przerwach w świadczeniu usług,

- występowania awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

- warunków przyłączania się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- prawidłowości wykonywania przez Odbiorcę Umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzenie ścieków.

§ 76. Spółka udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faxu lub elektronicznych środków przekazu bez zbędnej zwłoki lecz w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

§ 77. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została złożona na piśmie Spółka udzieli odpowiedzi w tej samej formie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania prośby, chyba że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła że informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w § 76.

§ 78. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń przekraczających zapisane w § 76 i 77 Spółka przed upływem terminów tam wskazanych informuje o tym fakcie osobę która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 79. Informacja o planowanych robotach powodujących zakłócenia w dostawie wody i odprowadzeniu ścieków będą ogólnie dostępne i podawane z wyprzedzeniem minimum 72 godzinnym w sposób dostępny dla odbiorców tj. ogłoszenia w miejscach ogólnie dostępnych, prasa, informacja telefoniczna do Odbiorców szczególnie odczuwających zakłócenia itp.

Informacja zawierać będzie czas trwania zakłóceń i ewentualne skutki.

§ 80. Każdy odbiorca ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Spółkę Umowy, a w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

§ 81. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

§ 82. Spółka jest zobowiązana rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych, ma zastosowanie § 78.

§ 83. W przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji dotyczących szczególnie jakości wody przyjmowane są reklamacje składane za pośrednictwem telefonu, faksu lub innych elektronicznych środków przekazu. Odbiorca ma możliwość po telefonicznym zgłoszeniu reklamacji złożyć po fakcie reklamację pisemną w której może określić w jaki sposób przyjęto i usunięto przyczyny reklamacji złożonej telefonicznie.

§ 84. W siedzibie Spółki winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym :

- aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,

2)  tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązujący

na terenie gminy,

3)  wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

4)  tekst jednolity Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu

ścieków.

§  85. Spółka nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów o których umowa w § 84 poza siedzibą Spółki z zastrzeżeniem obowiązku do Umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego cenę i stawki opłat

Rozdział X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 86. Woda na cele przeciwpożarowe jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Spółkę, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 87. Zapewnienie dostaw wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawartej między gminą, Spółką a jednostką Straży Pożarnej.

§ 88. Koszty pobranej wody na cele przeciwpożarowe określa się na podstawie taryfy.

§ 89. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§ 90. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana innym Odbiorcom (którzy są opomiarowani) jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje Spółce informacje o ilości wody pobranej.

§ 91. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Spółka obciąża gminę.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 92. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa a w szczególności Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzeniu ścieków  (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami wraz z przepisami wykonawczymi wydanym na jej podstawie).

§ 93. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc obowiązujący regulamin uchwalony uchwałą Nr VIII/118/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 października 2002 roku.

§ 94. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący  Rady Miejskiej

Sławomir Gawliński